## BID FORM
Образац понуде
Предмет набавке : Заптивне плетенице центрифугалних пумпи
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  | Попуњава понуђач
БРОЈ ПОНУДЕ |  |  |  | Попуњава понуђач
ДАТУМ ПОНУДЕ |  |  |  | Попуњава понуђач
Р.бр. | Опис Роба (Роба треба да буде у складу са Техничким задатком) | Јединица мере | Kоличина | Jeдинична цена без ПДВ-а (у РСД) | Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)
1 | Zaptivna pletenica TIP 1780 12 X 12 - radni fluid : latex - pritisak : p=15 bar - temperatura : t=280 ºC - v=10 m/s ; pH= 0-14 | Kg | 5 |  | 0
2 | Zaptivna pletenica TIP 1780 10 X 10 - radni fluid : latex - pritisak : p=15 bar - temperatura : t=280 ºC - v=10 m/s ; pH= 0-14 | Kg | 5 |  | 0
3 | Zaptivna pletenica TIP 1980 12 X 12 - radni fluid : vodena para - pritisak : p=25 bar - temperatura : t=400 ºC - v=25 m/s ; pH= 2-12 | Kg | 5 |  | 0
4 | Zaptivna pletenica TIP 1980 10 X 10 - radni fluid : vodena para - pritisak : p=25 bar - temperatura : t=400 ºC - v=25 m/s ; pH= 2-12 | Kg | 5 |  | 0
5 | Zaptivna pletenica TIP 1980 4 X 4 - radni fluid : vodena para - pritisak : p=25 bar - temperatura : t=400 ºC - v=25 m/s ; pH= 2-12 | Kg | 1 |  | 0
6 | Zaptivna pletenica TIP 1788 8 X 8 - radni fluid : voda - pritisak : p=500 bar - temperatura : t=280 ºC - v=10 m/s ; pH= 0-14 | Kg | 1 |  | 0
7 | Zaptivna pletenica TIP 1788 10 X 10 - radni fluid : voda - pritisak : p=500 bar - temperatura : t=280 ºC - v=10 m/s ; pH= 0-14 | Kg | 5 |  | 0
8 | Zaptivna pletenica TIP 1744 8 X 8 - radni fluid : voda - pritisak : p=250 bar - temperatura : t=260 ºC - v=25 m/s ; pH= 2-12 | Kg | 1 |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (у РСД): |  |  |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ (у РСД): |  |  |  | 0
Напомена:
Произвођач: |  |  |  | Попуњава понуђач
Услови плаћања (захтевани услови су 60 дана од дана пријема рачуна испостављеног на основу квантитативног и квалитативног пријема Робе) |  |  |  | Попуњава понуђач
Рок испоруке Робе (у календарским данима): |  |  |  | Попуњава понуђач
Гарантни рок за испоручену Робу: |  |  |  | Попуњава понуђач
Performance Bond у износу од 10% од укупне уговорене вредности/вредности обавезујућих количина/порудџбине - меница/банкарска гаранција: |  |  |  | Попуњава понуђач
Паритет испоруке (захтевани паритет је Франко Фабрика синтетичког каучука, Индустријска 13, Елемир). |  |  |  | Попуњава понуђач
Земља порекла Робе: |  |  |  | Попуњава понуђач
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима): *Минимум 120 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме одговорног лица: |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме контакт особе: |  |  |  | Попуњава понуђач
Број телефона: |  |  |  | Попуњава понуђач
E-mail адреса: |  |  |  | Попуњава понуђач
ПИБ: |  |  |  | Попуњава понуђач
Матични број: |  |  |  | Попуњава понуђач
Потпис:
Датум:
Печат понуђача: