## Лист1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : Rasveta za SzE
Р.бр. | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Цртеж | JM /Unit of measure | Количина | ИД-НИС идент. број | Захт.за набав. (ЗЗН) | * Сертификат
1 | SIJALICA LED 13W 230VAC E27 2700K |  | Sijalica LED Snaga: 13W Nazivni napon: 230V 50Hz Grlo: E27 Boja svetlosti: 2700K – 3000K Izvor svetlosti: LED Oblik: A60 CRI >80 Radni vek: min 3000h |  | kom | 940 | 8195359
2 | SIJALICA LED 15W 230VAC E27 4000K |  | Sijalica LED Snaga: 15W Nazivni napon: 230V 50Hz Grlo: E27 Boja svetlosti: 4000K Izvor svetlosti: LED Oblik: A60 CRI >80 Radni vek: min 3000h |  | kom | 150 | 8195402
3 | SIJALICA NATRIJUM VP SA UPALJAČEM 110W E27 |  | Тип: SON H 110W E27 1CT/24 Sijalica treba biti natrijumova visokog pritiska zamena za živinu sijalicu visokog pritiska sa sledećim karakteristikamа: elipsoidna Snaga: 110W Napon: 220V AC Frekvencija: 50Hz grlo Е27 sa integrisanim upaljačem Životni vek 7000h sа 5% otkaza |  | kom | 239 | 8194894
4 | SIJALICA NATRIJUMOVA E40 220V 250W |  | Sijalica treba biti natrijumova visokog pritiska zamena za živinu sijalicu visokog pritiska sa sledećim karakteristikamа: elipsoidna Snaga: 250W Napon: 220V AC Frekvencija: 50Hz grlo Е40 sa integrisanim upaljačem Životni vek 7000h sа 5% otkaza |  | kom | 60 | 8133160
5 | SIJALICA LED 17,5W 230V E27 HIP |  | Grlo : E27 Snaga : 17,5 W Nazivni napon : 230 V AC Izvor svetlosti : LED |  | kom | 230 | 8106328
6 | SIJALICA LED 30W 230VAC E27 4000K |  | Sijalica LED Snaga: 30W Nazivni napon: 230V 50Hz Grlo: E27 Boja svetlosti: 4000K Izvor svetlosti: LED Klasa energetske efikasnosti: min A+ Oblik: A60 CRI >80 Radni vek: min 3000h |  | kom | 40 | 8199587
7 | SIJALICA SIGNALNA LED 1.8W 230V AC HIP |  | Sijalica signalna LED Nazivni napon: 220-230V AC Snaga sijalice: 1,5W Grlo: E14 Dužina: 50mm Svetlosni fluks: 110lm Boja svetlosti: 3000-3300K Životni vek: 25000h Type : LH1,5WW |  | kom | 20 | 8112309
8 | STAKLO ZAŠTITNO SVETILJKE |  | 200W |  | kom | 50 | 8134423
9 | LED NAPAJANJE |  | Elektronsko napajanje LED PANEL 50W Tridonic LC50W Izlazna struja 1050mA 220-240V |  | kom | 40 | 6233293
10 | PRIGUŠNICA |  | 250W |  | kom | 21 | 8110141
11 | GRLO SIJALIČNO |  | E27 keramičko |  | kom | 130 | 8109894
12 | LED CEV 14W HIP |  | GRLO : G13 SNAGA : 14,5W DUŽINA : 1200 mm PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE SA OBE STRANE CEVI ILI PREKO LED STARTERA I DA MOZE DA SE NAPAJA PREKO MAGNETNE PRIGUŠNICE. TEMPERATURA BOJE 4000K CRI>80, RADNI VEK 30000 SATI Order code : 929001338802 |  | kom | 380 | 8103937
13 | CEVI LED HIP |  | GRLO : G13 SNAGA : 20W DUŽINA : 1500 mm PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE SA OBE STRANE CEVI ILI PREKO LED STARTERA I DA MOZE DA SE NAPAJA PREKO MAGNETNE PRIGUŠNICE. TEMPERATURA BOJE 4000K CRI>80, RADNI VEK 30000 SATI Order code : 929001337902 |  | kom | 730 | 8103808
14 | CEV LED 9W G13 600MM HIP |  | GRLO : G13 SNAGA : 9W DUŽINA : 600 mm PRIKLJUČAK ZA NAPAJANJE SA OBE STRANE CEVI ILI PREKO LED STARTERA I DA MOZE DA SE NAPAJA PREKO MAGNETNE PRIGUŠNICE. TEMPERATURA BOJE 6500K CRI>80, RADNI VEK 20000 SATI Order code : 929001184808 |  | kom | 75 | 8112360
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Да
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing: Ивана Секулић, Предраг Мраовић, Стојан Стефановић
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [5 empty] | Сагласан
| Ивана Секулић | [5 empty] | Мирослав Јовић
| Име и презиме | [5 empty] | Име и презиме