## BID FORM
Образац понуде
АЛАТ И ОПРЕМА - ФСК
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  | Попуњава понуђач
БРОЈ ПОНУДЕ |  |  |  |  | Попуњава понуђач
ДАТУМ ПОНУДЕ |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Р.бр. | Опис Робе (Роба треба да буде у складу са Техничким задатком) | Техничке карактеристике | Јединица мере | Kоличина | Jeдинична цена без ПДВ-а (у РСД) | Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)
1 | Torba električarska | Garant 692299 | kom | 4 | 0 | 0
2 | Čekić bravarski 0,5 kg | Čekić 0,5 kg, dužina drvene drške oko 320 mm | kom | 2 | 0 | 0
3 | Nož električarski za skidanje izolacije | Nož za skidanje izolacije sa kukastim sečivom TIN 8-22mm,podešavanje dubine, izrađen od specijalne plastike otporne na udare, dužina 170 mm,rezervni noiž u telu | kom | 12 | 0 | 0
4 | Ključevi imbusi | Set od 1,5 - 10 kuglasti , standard ISO 2936K , hrom -vanadijum čelik kaljen | kom | 10 | 0 | 0
5 | Klešta kombinovana | Klešta kombinovana izolovana , L=180 mm,ojačana VDE izolirano 1000 V, standard 60900, dvokomponentni ergonomski rukohva, čeljusti okaljene na 63HRC, sečenje čelične žice 2300 N/m2 prečnika 2mm/2.2mm/2.5 mm, hromirane polirane DIN 5749 | kom | 6 | 0 | 0
6 | Klešta špicasta | Klešta špicasta kriva izolovana , L=200 mm , VDE izolirano trajno utisnuta oznaka 1000 V, standard IEC 60900, dvokomponentni ergonomski rukohvat, dužina radnog dela 73 mm, poluoble nazubljene čeljusti okaljene na 61HRC za sečenje tvrde čelične žice 2.2 mm ( 1800 N/mm2 ), hromirano-polirane DIN 5745 | kom | 6 | 0 | 0
7 | Klešta sečice | Ojačane VDE izolirano ,L=200 mm ,dvokomponentni ergonomski rukohvat, trajno utisnuta oznaka 1000 V,standard IEC 60900, čeljušti okaljene na 64HRC, sečenje čelične žice 2300 N/mm2 prečnika 2mm/2.2mm/2.5mm, hromirano polirane DIN5749 | kom | 12 | 0 | 0
8 | Klesta za blankiranje provodnika | Klesta za blankiranje provodnika,VDE izolirane 1000V, standard IEC 60900, multikomponentni ergonomski rukohvat VDE testiran,kleštahromirana,izrađena od specijalnog alatnog čelika,kovana,kaljena, dužina 180 mm,univerzalno podešavanje noževa za skidanje pomoću zavrtnja, sečivo za meku,srednje tvrdu i tvrdu žicu tvrdoće 57 HRC | kom | 4 | 0 | 0
9 | Odvijač, set kombinovani (garnnitura) | Set od 6 ojačanih izolovanih 1000V VDE odvijača, trokomponentni rukohvat, izlivena oznaka 1000V VDE EN 60900, ojačan laserski tretiran reljefni vrh,dimenzije:ravni 0,4 x 2,5 x 80 , 0,6 x 3,5 x 100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125 mm i krstasti PH1x80, PH2x100 mm+ glinerica 0.5x5.0x70mm | kom | 4 | 0 | 0
10 | Ključevi vilasti dvojni set | Ključevi vilasti dvojni set, 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19 hromirani | kom | 3 | 0 | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (у РСД): : |  |  |  |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ (у РСД) : |  |  |  |  | 0
Напомена:
Произвођач: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Услови плаћања (захтевани услови су 60 дана од дана пријема рачуна испостављеног на основу квантитативног и квалитативног пријема Робе) |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Рок испоруке Робе (у календарским данима): |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Гарантни рок за испоручену Робу: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Паритет испоруке је ДДП Фабрика Синтетичког Каучука, Индустријска 13, Елемир |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Земља порекла Робе: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Performance Bond у износу од 10% од укупне уговорене вредности/вредности обавезујућих количина/порудџбине:
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима): *Минимум 120 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме одговорног лица (потписник Уговора): |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме контакт особе: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Број телефона: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
E-mail адреса: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
ПИБ: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Матични број: |  |  |  |  | Попуњава понуђач
Потпис и печат
Датум:
Печат понуђача: