20.04.2026.

ФСК Елемир 
ХИП Петрохемија д.о.о. Панчево

Техничка Дирекција 
Сектор за енергетику

МЕРНА СКИЦА И ПОДАЦИ ЗА НАБАВКУ Кровни вентилатор мора да задовољи следеће критеријуме, поред већ наведеноих у ТЗ за избор ел.мотора. Све слике и подаци су информативног карактера ради лакшег увида у димензије које се требају обезбедити за кровни вентилатор. Избор ел.мотора мора бити у складу за техничким захтевом, јер се кровни вентилатор уграђују на крову хале из које се извлачи амонијак и амонијачна испарења. Изглед и место уградње Поглед из хале одоздоле