Обавезе извођача са аспекта НЅЕ

(Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине)

- Општи део

Сваки Извођач који конкурише за послове у ХИПП мора предходно проћи процедуру НЅЕ квалификације у складу са упутством Управљање извођачима са аспекта HSE и по завршетку наведене процедуре мора се налазити као позитивно оцењен на SA-52.00_09.01.21-005 Листи Квалификованих/ одoбрених Извођача са аспекта HSE. По добијању посла, поред обострано потписаног типског Уговора, обострано потписани HSE Споразум представља уговор којим ХИП Петрохемија д.о.о. са изабраним Извођачем уређује међусобна права и обавезе из области НЅЕ, у циљу сарадње у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених који деле радни простор, заштите од пожара и заштите животне средине.

Извођач је обавезан да се приликом извођења свих радова на објекту Наручиоца придржава важећих закона, подзаконских аката, техничких норматива, стандарда и осталих прописа Републике Србије из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија и заштите животне средине, као и интерних стандарда и прописа Друштва из области HSE.

- Законски основ

Обавеза извођача радова је да активности рализује у складу са:

- Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 35/23);

- Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015);

- Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон);

- Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 25/2015),

- Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009);

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010 и 14/2016);

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009);

- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013);

- Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 3/2012 и 101/2016);

- Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 112/2015);

- Законом о хемикалијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015);

- Законом о биоцидним производима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015);

- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. Закон);

- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009);

- Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021

као и свим подзаконским актима наведених закона РС.

У складу са чланом 50. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 35/23) извођач радова је у обавези да обезбеди присуство Лица за НЅЕ извођача радова на локацији.

Извођач је дужан да према чл.22. Закона о безбедности и здрављу на раду изради: Елаборат о уређењу градилишта, достави исти на увид Сектору за БЗР и процесну безбедност  најмање осам дана пре почетка извођења радова, и извести надлежну инспекцију рада уз пријаву радова. Извођачи су у обавези да током реализације активности планирају, спроводе и контролишу радне активности у складу са горе наведеним Законским основама и подзаконским актима.

Послодавац извођача радова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду у обавези је да својим запосленим обезбеди средства и опрему за личну заштиту и одржава их у исправном стању. Извршилац радова је обавезан да достави списак опреме, средстава и алата Сектору за корпоративну заштиту и одговорном HSE лицу Наручиоца који без дозволе за унос не могу бити унети на локацију Наручиоца. Списак опреме средстава и алата је потребно доставити на шаблону Наручиоца. Поред тога у обавези је да сами обележавају сопствену опрему која подлеже мониторингу и обележавању бојама у складу са захтевима Наручиоца у складу са UP-52.00_09.01.14-005: Мониторинг стања средстава и опреме са аспекта HSE.

Послодавац извођача радова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду у обавези је да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање.

Послодавац је дужан да измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада.

Акт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности и штетности на радном месту у радној околини, укључујући и све опасности и штетности присутне на локацији Друштва   на основу којих се врши процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог.

Инвеститор је у обавези према Уредби о безбедности и здравља на раду на привременим и покретним градилиштима да пријави градилиште 15 дана надлежној инспекцији рада пре почетка извођења радова и изради План превентивних мера, као и да именује Координаторе за БЗР у фази пројектовања и фази извођења радова

- Интерни стандарди

Пре реализације активности обавеза запослених који ће бити ангажовани на локацијама Друштва је да прођу Уводну НЅЕ обуку. Ниједна радна активност на локацијама без претходно спроведене НЅЕ обуке није дозвољена.

Лична заштитна средства и опрема коју запослени морају користити  на локацији Друштва су:

- Заштитни шлем са подбрадком;

- Заштитне наочаре;

- Заштитне рукавице;

- Заштитна полумаска са филтером типа ABEK (маска за евакуацију);

- Заштитно одело (антистатик, спорогореће, са одштампаним логом / називом Компаније);

- Заштитне ципеле (дубоке, антистатик, ниво заштите S3);

- Опрема за заштиту слуха (чепићи, антифони);

- Додатна лична заштитна средства/опрема зависе од врсте радних активности и специфичних захтева на локацијама постројења у  Друштву:

- За извођење радова на постројењима која садрже киселине и лужине, потребно је користити хемијски отпорна заштитна одела за рад са киселином и заштитне визире за цело лице,

- Лични сигурносни катанац зелене боје за запослене који обављају радове на опреми / инсталацијама. Катанац са једним кључем, тело од зелене термопластике, ушице 38 mm од метала, обележен налепницама са подацима о послодавцу и запосленом;

- Торба за прву помоћ са основним садржајем ТТ1 (Правилник чл. 8) на локацији извођења радова;

Свака група извођача мора имати минимум један персонални/преносни детектор гасова у току извођења радова на постројењу са следећим техничким карактеристикама и врстама сензора (Табела 1):

Табела 1 Гасови чија је појава могућа током вршења активности и граничне вредности

| GAS | LOW | HIGH | TWA | STEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | 19.5% vol | 23.5% vol | N/A | N/A |
| CO | 20 ppm | 100 ppm | 30 ppm | 200 ppm |
| VOC | 0 ppm | 2000 ppm |  |  |
| H2S | 2.1 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| LEL/CH4 | 10% LEL | 20% LEL | N/A | N/A |

TWA - Time Weighted Average - Granična vrednost izloženosti na radnom mestu koja predstavlja prosečnu koncentraciju opasne hemijske materije na radnom mestu za koju se smatra da nije štetna po zdravlje zaposlenog za 8 sati dnevno.

STEL - Short-Term Exposure Limit - Kratkotrajna granična vrednost izloženosti na radnom mestu predstavlja onu koncentraciju opasne hemijske materije kojoj zaposleni može biti izložen bez opasnosti po oštećenje zdravlja u trajanju od najviše 15 minuta.

Детектори гаса морају бити  калибрисани. Извођачи радних активности морају бити оспособљени за употребу дететктора гаса.

Сва лица која улазе на локацију у Друштва, и изводе радове у зонама Ех морају бити опремљена са спорогорућим радним оделима у складу са стандардом SRPS EN ISO 11612:2016.

Извођач радова је у обавези да пре активности одговорном техничком лицу, руководиоцу пројекта и Лицу за НЅЕ у Друштву достави исправе о усаглашености, атесте и валидне стручне налазе за опрему, као и  потребне обуке за запослене.

За сва радна места која су Законом дефинисана, као и на основу Акта о процени ризика утврђена да су са повећаним ризиком потребно је достаљање валидних претходних/ периодичних лекарских прегледа на увид у складу са Законом о заштити података о личности

Сва документација коју поседује Извођач, доставља се у папирној форми на увид Лицу за НЅЕ  ХИП Петрохемија у складу са Законом o заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018).

Извођач је у обавези да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Обавезе извођача при извођењу високоризичних активности

  - HSE квалификациони критеријуми:

Поред општих захтева за све запослене Извођаче, HSE лица извођача морају да испуњавају и следеће:

- Положен стручни испит БЗР И ЗОП (доказ Уверење о положеном стручном исписту у складу са важећим Законом);

- Оспособљеност за пружање прве помоћи- напредни ниво (доказ сертификат);

- Претходно радно искуство од минимум 2 године код послодавца у хемијској, грађевинској, машинској, електро индустрији и сл. на пословима HSE/ Лица за БЗР;

- Да испуњавају критеријуме који су Законом о БЗР прописани за обављање послова лица за БЗР.

Сваки Извођач треба да има ангажовано минимум једно лице за HSE на локацији где се изводе радови пуно радне време;

Сваки Извођач треба да има ангажовано минимално једно HSE лице на сваких 30  запослених лица;

Забрањено је да лице за HSE, ради у више Компанија истовремено!

Сви линијски руководиоци Извођача, морају бити оспосбљени за пружање прве помоћи- основни ниво (доказ сертификат)

  - Oбавезе HSE лица извођача

- Свака група извођача мора имати минимум један персонални/ преносни  детектор гасова у току извођења радова на постројењима са сензорима за детекцију запаљивих гасова (угљоводиника), кисеоника, угљен-моноксида, (као и за детекцију Амонијака у ФСК на амонијачном постројењу)

- Детектори гаса морају бити  калибрисани. HSE лица Извођача морају бити оспособљени за употребу дететктора гаса;

- Прва контрола опреме и алата пре уношења у ХИПП;

- Свакодневна контрола опреме и алата пре њеног изношења на локацију радова у ХИПП

- Контрола примене и поштовања LOTO система у ХИПП;

- Алко-тестирање запослених на свим локацијама, где се врше радне активности;

- Одржавање TOOLBOX састанака, пре почетка извођења радних активности;

- Одржавање СТОП САТ са запосленима на захтев Сектора за HSE ХИП Петрохемија;

- Дан раније аплицирање за ДЗР да би се обезбедило интерно одобрење радова на основу прописаних мера у ДЗР, мониторинг и контрола поштовања прописаних превентивних мера превенције у ДЗР

- Мониторинг и кoнтрола прописаних превентивних мера у ДЗР ;

- Контрола извођења радова на радилишту подразумева стално присуство НЅЕ лица Извођача на месту извођења радова који су у току;

- Дневни преглед скела и опреме за превенцију од пада са висине;

- Преглед опреме за заштиту дисајних органа (маске, филтери у прописаном року произвођача);

- Преглед испуњености захтева ХИПП што се тиче ЛЗО;

- Пријављивање свих небезбедних активности, свих HSE догађаја - инцидената, потенцијалних и замало избегнутих догађаја!

- Контрола стручних налаза за сву опрему и стављање ван функције радне машине и алате уколико је стручни налаз истекао, контрола сертификата за руковаоце радних машина;

- Контрола радова приликом подизања терета и обављања транспорта терета виљушкарима, ауто дизалицама и др;

- Присуство састанцима са представницима Инвеститора (лица за надзор, HSE лица и др.);

- Обавезно присуство свим обукама на које буду позвани од стране Сектора за HSE;

- За обавезно и хитно заустављање свих уочених небезбедних радних активности!!!

- Да се на уводном НЅЕ састанку упозна са свим захтевима који у ХИПП морају да се поштују, као и обавезама које Извођач радова има при извођењу активности/извођења радова, а чије заједничко непоштовање може имати негативан утицај на стање животне средине;

- Да по потреби буде у контакту и координацији са ЈОЛ-ом и лицем за технички надзор послова и Лицима за НЅЕ у Друштву у вези са свим недоумицама у области поштовања обавеза и захтева проистеклим из области заштите животне средине;

- Контрола и обезбеђење уредности радилишта, надзор спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом/опасним отпадом, у оквиру разврставања одмах на месту настанка, његовог сакупљања и транспорта на место привременог складиштења у ХИПП, укључујући и надзор над тим активностима;

- Извођач радова у обавези је да разврстава опасан отпад од неопасног отпада / секундарних сировина одмах по њиховом генерисању, на месту извођења радова;

- Извођач радова у обавези је да разврстава неопасан отпад од секундарних сировина одмах по њиховом генерисању, на месту извођења радова;

- Генерисање и разбацивање било каквог комуналног отпада на локацији радова на постројењу строго забрањено и кажњиво, по завршетку дневних активности, џакове су дужни су да однeсу у најближи контејнер за комунални отпад ХИПП. Сви Извођачи радова требају да обезбеде најлон џакове, које ће служити за дневно одлагање евентуално генерисаног комуналног отпада на месту извођења радова на територији БП ХИПП;

- Нарочито је забрањено и кажњиво мешање неопасног отпада / секундарних сировина са комуналним и/или опасним отпадом;

- Да пре генерисања било ког опасног отпада поступање са истим одређује у координацији са својим Надзором радова / Домаћином постројења / Лицима за НЅЕ / СЗЖС;

- Сав опасан отпад који је настао услед коришћења било које врсте опреме или потрошних средстава које је у ХИПП донео Извођач, (нпр. гориво, oтпадна уља и акумулатори од одржавања опреме извођача…), Извођач је дужан да изнесе из ХИПП, путем Дозволе за уношење/изношење МТС трећих лица и збрине на законом прихватљив начин о свом трошку;

- Сав амбалажни опасан отпад који је настао услед коришћења било које врсте опреме или потрошних средстава које је у ХИПП донео Извођач, (нпр. фарба или хемикалија се „уграђују“ а контаминирана или чиста амбалажа...), Извођач је дужан да изнесе из ХИПП, путем Дозволе за уношење/изношење МТС трећих лица и збрине на законом прихватљив начин о свом трошку;

- Земљиште из ископа и отпадне воде контаминиране опасним материјама се третирају као опасан отпад и са њима се поступа у складу законима и прописима РC којима се регулише управљање отпадом.

- У обавези је да контролише и обезбеди да се место радова по завршетку посла преда Домаћину у стању у каквом је било пре извођења радова, свакодневно и нарочито на крају посла;

- Да контролише минималну употребу свеже воде и испуштање отпадне воде у животну средину, као и коришћење воде најнижег прихватљивог квалитета где год је то могуће;

- Да обезбеди доставу списка хемикалија које ће се од стране Извођача користити у раду  свом Надзору радова у ХИПП, он то доставља Саветнику за хемикалије ХИПП који на крају дозвољава или не њихову употребу;

- За контролу и надзор да се током извођења радова не дешава испуштање и/или одлагање опасних и штетних материја директно на земљиште и посредно у подземне воде;

- За контролу и надзор рада опреме са што је могуће нижим нивоом вибрације и снагом звука;

- За коришћење опреме са што је могуће нижим нивоом вибрације и снагом звука, као и за ограничавање сати рада за одређену опрему или операције код које то није могуће;

- Да по потреби буде у контакту и координацији са једино одговорним лицем (ЈОЛ-ом) и лицем за технички надзор, лицима за НЅЕ у Друштву у вези са свим прописаним мерама приликом радова при којим се могу емитовати гасови непријатног мириса;

Све ризике је неопходно контролисати и за ту намену се користи Систем дозвола за високоризичне активности односно Систем дозвола за рад. У систему ДЗР у Друштву постоје следеће дозволе за рад:

- SA-52.00_09.01.14-029: Дозвола за рад приликом извођења хладних послова и радова у Ех Зонама;

- SA-52.00_09.01.14-028: Дозвола за рад за обављање топлих послова;

- SA-52.00_09.01.14-030: Дозвола за радове у високонапонским постројењима, радове у близини водова под високим напоном, као и радове на инсталацијама и опреми под напоном (високи и ниски)

- SA-52.00_09.01-001: Одобрење извођачима за отпочињање високоризичних активности

Дозволу за рад издаје обучено и овлашћено лице за издавање дозвола у Друштву на максималан временски период од 1 дана и важи само док трају услови који су постојали приликом њеног издавања.

Примерак дозволе за рад ДЗР се доставља извођачу радова и мора да буде постављен на месту радова за све време извођења активности.

Дозвола за рад важи само за временски период за који је издата и не може се пренети са једне групе запослених на другу, нити са једне активности/посла на другу.

Дозвола за рад престаје да важи када дође до:

- Промене услова рада, који нису предвиђени приликом издавања дозволе;

- Када је дозвола привремено укинута.

Ако радник приликом извођења радова дође у ситуацију да има проблема са поштовањем захтева из дозволе за рад, не сме да започиње/наставља са реализацијом предметне активности/посла и мора одмах да обавести непосредног руководиоца/лице за надзор, који обавештава одговорно лице које је издало дозволу и/или Лице одговорно за НЅЕ, како би се иста могла преиспитати и издати нова уколико је неопходно.

Дозвола за ХЛАДНЕ ПОСЛОВЕ издаје се за следеће високоризичне активности:

- Радови на висини изнад 1,8 m – ту спадају сви радови на необезбеђеној висини изнад 1,8 m;

- Рад у затвореном простору;

- Копање и ископавање;

- Радови у EX зонама;

- Рад са мобилним крановима и нестандардним операцијама подизања и премештања терета.

Дозвола за ТОПЛЕ ПОСЛОВЕ издаје се за радове ван сталних заваривачких места за:

- Заваривање;

- Сечење;

- Брушење;

- Лемљење;

- Употреба отвореног пламена.

Дозвола за улазак у високонапонска постројења и радове у близини водова под високим напоном.

  - Топли послови

Активности за које је потребно издати SA-52.00_09.01.14-028: ДЗР за топле послове обављају се ван сталних заваривачких места и укључују:

- послове заваривања при којима се користи висока температура;

- сечење које производи високу температуру, односно масивно варничење;

- послове брушења који производе високу температуру односно масивно варничење;

- послове лемљења;

- послове који захтевају употребу отвореног пламена (употреба лет-лампе и сл).

Заштитна средства и опрема коју мора Извођач да поседује за извођење „Топлих„ послова:

- ПП апарате (2 ком. Тип: Ѕ-9 / S-6 у власништву Извођача на месту извођења радова и Уверење о исправности ПП апарата, не старије од 6 месеци);

- Ватрогасно црево тип Б Ø 75 mm за квашење простора са ватрогасном млазницом тип Б Ø 75 mm;

- Негорива платна, за заштиту од ширења интензивног варничења приликом извођења топлих послова;

- Свака група извођача мора имати минимум један персонални детектор гасова у току извођења радова на постројењу са следећим техничким карактеристима и врстама сензора  у складу са Табелом 1;

- За радове на постројењу С- 5900 Озон генерацији, свака група Извођача мора имати један персонални детектор гасова у току извођења радова за детекцију присуства озона у складу са Табелом 2

- Носачи за ел. инсталације преко пешачких прелаза и саобраћајница;

  - Рад на висини

4.4.1 Рад на обезбеђеној висини подразумева рад на висини изнад 1,80 метара где је радни простор заштићен од пада са висине.

4.4.2 Рад на необезбеђеној висини подразумева рад на висини изнад 1,80 метара где је радни простор није заштићен од пада са висине. Због неопходности стварања услова за безбедан рад на необезбеђеној висини потребно је предузети следеће кораке:

- Оспособити запослене за безбедан и здрав рад и обезбедити потврду о здравственој способности за рад на висини. Рад на висини могу обављати само запослени којима је приликом лекарског прегледа потврђена способност за рад на висини. Лекарско уверење не сме бити старије од 12 месеци;

- Обезбедити потребан број запослених, као лица за БРВ  (безбедан рад на висини) која поседују сертификат о положеној екстерној обуци за висинксе радове( монтажа- демонтажа скела)

- Обезбедити исправну и безбедну опрему за заштиту од пада са висине (сертификат о исправности опреме);

- Приликом пењања/силажења/ преласка са једног на други ниво/промене позиције рада, као и приликом самог рада на висини, извршилац радова мора бити непрекидно (у сваком тренутку) обезбеђен од пада са висине, односно мора имати одговарајућу опрему за заштиту приликом рада на висини и бити стално закачен за анкер/сидриште.

- Уколико је потребно променити место/позицију рада и користити друго место сидришта/анкерисања, обавезно је коришћење двоструког (двокраког) ужета за везивање (на начин да је један крак увек закачен за једно сидриште док се други преноси на следеће).

- Придржавати се поступка и мера за безбедан рад на висини. Опрема за заштиту од пада са висине мора имати перформансе усклађене са потенцијалним ризицима приликом извођења радних активности и мора испуњавати захтеве прописане стандардима SRPS ЕN 361: Опрема за личну заштиту против падова са висине - Потпуна телесна упрега и SRPS EN 358: Опрема за личну заштиту за радно позиционирање и превенцију падова са висине – Опасачи за радно позиционирање и задржавање и ужад за радно позиционирање;

- Уколико се користи опрема за заштиту од пада са висине, дужина ужета мора да искључи могућност да запослени додирне површину тла/платформе приликом евентуалног пада са висине.

- Уколико се користи опрема за радно позиционирање, дужина ужета мора да искључи могућност померања запосленог ван граница радне позиције, односно да спречи  могућност да запослени уопште дође до површине где постоји ризик од пада са висине.

- Извршиоци, који врше монтажу и демонтажу скеле, потебно је да имају Уверење о стручној оспособљености за рад на висини и пословима монтаже скеле од овлашћене организације у складу са чланом 11 Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (“Сл. гласник РС" бр. 92/2008) и чланом 77 Правилника о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (“Сл. гласник РС" бр. 53/97);

- Приручни алат и остали прибор мора бити обезбеђен од пада, односно морају бити предузете све мере за спречавање пада предмета са висине. Зона око места где се изводе радови на висини мора бити обезбеђена од приступа неовлашћених лица и опреме, а на прилазима се постављају знаци упозорења и знаци забранe приступа;

- Све помоћне ослонце, радне платформе, радне скеле, носеће скеле, висеће скеле и осталу привремену опрему (помоћни ослонци) која се користи за рад на висини изградити у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл.гласник РС“ број 53/97);

- Радне скеле/платформе/мердевине морају бити искључиво фабричке производње и имати прописану техничку документацију  која то потврђује, доступну на локацији где се изводе радови. Радне скеле/платформе/мердевине се  пре употребе морају прегледати  и означати у складу са интерном процедуром Наручиоца.

- Радне скеле/платформе/мередевине морају бити без промене конструкције предвиђене техничком документацијом/пројектом.

- Током свих активности на радним скелама (монтажа/демонтажа и употреба скеле), извршилац радова мора да користи одговарајућу личне опрему за заштиту приликом рада на висини.

- Прилаз скели контролише се обезбеђењем простора око скеле (барикаде/ограде, траке, ознаке и сл).

- Приликом рада на подизној мобилној платформи, извршилац радова мора да  користи адекватну опрему за заштиту приликом рада на висини

- Опрема за личну заштиту приликом рада на висини израђена од текстилних влакана (нпр. опасач за радно позиционирање, потпуна телесна упрега) старија од 5 година од датума производње, не сме се користити (осим уколико се у Упутству произвођача не наводи другачије или се рок трајања производа не продужи на основу извршеног прегледа од стране произвођача опреме или овлашћеног лица).

- Обавеза Извођача је да има ангажовано лице за преглед и одобрење скела Инспектор за скеле“).

- Обавеза Извођача је да изради пројекат скеле, уколико то тип скеле захтева.

- Обавеза извођача и Лица за HSЕ је да се израде и потпишу документа за опрему и рад на висини према HSE стандару (Записник о прегледу скеле, Чек листа за интерни преглед опреме за заштиту од пада са висине, чек листа за интерни преглед опреме за дизање терета,…)

- Уколико се изводе радови на висини мора се обезбедити сталан надзор над активностима на висини за све време извођења активности на висини. Руководилац радова мора бити присутан на месту извођења радова.

  - Рад у затвореном простору (ЗП)

Сва лица која обављају активности у ЗП или активности спашавања из ЗП морају бити здравствено способна за рад у ЗП и имати одговарајуће уверење медицине рада у складу са процењеним ризицима и посебним здравственим условима дефинисаним у Упуту за претходни или периодични лекарски преглед.

Сва опрема која подлеже периодичним испитивањима у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине мора имати одговарајуће сертификате о безбедности опреме за употребу.

Руководилац радова мора бити присутан на месту обављања активности у ЗП.

Основне мере безбедности које треба размотрити приликом уласка и рада у затвореном простору су:

- Сви радници морају имати заштитни шлем са батеријском лампом као и стезник подбратка;

Обавезно је присуство Лица у приправности поред улаза у ЗП; Уколико се у ЗП изводе опасни радови са гасом (активности при којима је могућа појава запаљивих и/или токсичних гасова), обавезно је најмање једно Лице у приправности испред ЗП када је један извршилац ради у ЗП, а најмање два Лица у приправности када су два или више извршилаца радова  у ЗП.

Лице у приправности мора у рукама држати сигнално спасилачко уже и  непрекидно надгледати улазак и рад у ЗП и контролисати безбедне услове за рад.  Лице у приправности мора да обезбеди  информацију о тачном броју извршилаца радова у ЗП, да забрани улаз неовлашћеним лицима у ЗП и да обезбеди вођење евиденције улазака и излазака из ЗП.

У случају да дође до промена услова рада у или изван ЗП који могу да угрозе безбедност извршиоца радова у ЗП, Лице у приправности мора да одмах обавести  руководиоца радова и извршиоце радова, захтева евакуацију из ЗП и (у случају потребе) позива тим за спашавање.

- Обезбеђивање локације од присуства неовлашћених лица и опреме;

- Приликом рада у ЗП у којем је могућа појава токсичних и запаљивих гасова обавезан је континуирани мониторинг атмосфере.

Извршиоци радова у ЗП морају да користе заштитни појас са упртачима и сигнално спасилачко  уже,

Уколико се у ЗП изводе опасни радови са гасом (активности при којима је могућа појава запаљивих и/или токсичних гасова), сваки извршилац радова у ЗП мора бити везан сигнално спасилачким ужетомУколико се у ЗП изводе опасни радови са гасом (активности при којима је могућа појава запаљивих и/или токсичних гасова),, обавезна је употреба заштите дисајних органа изолационог типа

Мора се обезбедити начин и средства комуникације између Лица у приправности, руководиоца радова, извршилаца радова у ЗП и тимова за спашавање;

- Изолација и закључавање свих извора енергије;

- Могућност обезбеђивања природне и/или вештачке вентилације;

- Потребу за коришћењем изолационих апарата, које по потреби обезбеђује искључиво Извођач и који су у његовом власништву, или друге опреме за заштиту дисајних органа;

- Обезбедити комуникацију између Лица у приправности и извршилаца радова у ЗП.

У зависности од активности које се врше у ЗП, као и од опасности и штетности које су присутне у специфичном ЗП, дефинишу се и додатне мере за контролу ризика које извођач радова мора да спроведе:

- Опрема са радним напоном 24V;

- Додатно или резервно осветљење са акумулаторским напајањем;

- Употреба изолационо-заштитних трансформатора и друго;

- Додатна средства везе;

- Коришћење алата који не варничи;

- Уземљење опреме;

- Опрема у Еx изведби;

- Забрана топлих радова;

- Свака група извођача мора имати минимум један персонални детектор гасова у току извођења радова на постројењу са следећим техничким карактеристима и врстама сензора у складу са Табелом 1;

- За радове на постројењу С- 5900 Озон генерацији, свака група Извођача мора имати један персонални/преносни  детектор гасова у току извођења радова за детекцију присуства озона  у складу са Табелом 2;

- Постављена опрема за спашавање (механичка направа за дизање-спашавање (троножац, место ослонца);

- Ограничено време рада (због високих/ниских температура радне средине), отежаних услова рада, нефизиолошког положаја тела и др.

Лице у приправности мора свe време бити присутно уз отвор ЗП и одржавати непрестану комуникацију са извршиоцима радова у затвореном простору. Лице у приправности непрекидно надгледа улазак и рад у ЗП и осигурава/контролише безбедне услове за рад. Дужно је да обезбеди информацију о тачном броју овлашћених извршилаца радова у затвореном простору и да забрани улаз неовлашћеним лицима у затворен простор.

Уколико се простор не може вентилирати природним путем, извођач је у обавези да обезбеди вештачка вентилација.

  - Послови копања и ископавања

Обавеза извођача радова током реализације активности на копању и ископавању  су:

- Извршити електромагнетно снимање локације;

- Обележити позицију подземних инсталација;

- Урадити испитни ров ручним шлицовањем;

- Обезбедити странице ископа од обрушавања;

- Поставити HSE ознаке и упозорења;

- Обезбедити безбедан улаз у ископ – мердевине;

- Проверити стабилност површине на којој је постављена механизација како не би дошло до урушавања;

- Свака група извођача мора имати минимум један персонални детектор гасова у току извођења радова са техничким карактеристима и врстама сензора дефинисаним у тачки бр. 4.5;

- Користити опасач са ужетом за извлачење;

- Након завршетка радова, ископ је потебно обезбедити чрвстом заштитном оградом.

Ископе и градилиште потребно је обезбедити у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. гласник РС“ број 53/97).

  - Рад у зонама у којима је могућа појава запаљивих и токсичних гасова- зоне EX

Мере које обавезно извођач радова мора да примени током реализације активности у Ех зонама:

- На свакој локацији рада у зонама експлозивне атмосфере персоналним детектором за мерење гасова вршити континуално мерење присуства експлозивних и токсичних гасова;

- Користити алат који не варничи;

- Обезбедити адекватну заштиту дисајних органа;

- Поставити апарате за гашење пожара;

- Изоловати изворе опасне енергије / радног флуида;

- Опрему испразнити од радног флуида;

- При раду вакуум АЦ (пословима манипулације уљним материјама из и/или у шахте уљне канализације), обавезно је потребним бројем црева обезбедити минимално растојање од АЦ до места манипулације / шахте, од 20 метара

- Обавезан је континуирани мониторинг атмосфере. Гас детектори морају бити постављени у са  Шемом позиционирања уређаја за мониторинг атмосфере.

- Уређаји  за мониторинг атмосфере морају бити  калибрисани.

- Уређаји  за мониторинг атмосфере морају да мере концентрацију оних штетних и запаљивих  гасова чија је појава могућа приликом вршења конкретних опасних радова са гасом (могућност аутоматског мерења максимално дозвољене концентрације штетних гасова у  ppm, запреминског удела кисеоника, концентрација експлозивности у % доње границе експлозивности), у складу са Техничким задатком Наручиоца, у складу са Табелом 1 и 2

- Извођачи активности морају бити оспособљени за употребу уређаја за мониторинг атмосфере и ЛЗО за заштиту дисајних органа.

- ЛЗО за заштиту дисајних органа мора бити у исправном стању и адекватна (мора пружати заштиту дисајних органа од оних гасова чија је појава могућа у радном окружењу), у складу са Техничким задатком Наручиоца.

- Запослени Извођача  мора разумети очитавања и сигнале гас детектора, односно максимално дозвољене концентрације гасова чија је појава могућа приликом вршења опасних радова са гасом и  поступак  у случају  оглашавања аларма на гас детектору.

- У случају прекорачења максимално дозвољене концентрације  штетних гасова, обавезна је употреба ЛЗО за заштиту дисајних органа филтрацијом или изолацијом у складу са прописаним у Шеми позиционирања уређаја за мониторинг атмосфере .

- У случају пада концентрације О2 испод  20%, обавезна је употреба заштите дисајних органа изолацијом.

- У случају прекорачења дозвољене границе експлозивности ( изнад 10 %  ДЕГ) и оглашавања аларма, радови се прекидају, запослени напуштају зону опасности и обавештавају линијског руководиоца.

- У зонама опасности је строго забрањена употреба електричних уређаја који нису у против експлозивној заштити (електрични алати, генератори, компресори, продужни каблови и сл.).

- Забрањена је употреба отвореног пламена и алата који варничи.

  - Обележавање опреме (Color kod)

Одговорно (задужено) лице Извођача за обележавање опреме поставља ознаку у боји.

Постављене ознаке у боји показују да је опрема проверена, безбедна за рад и погодна за даље коришћење.

Издавање/замену ознаке у боји на опреми врши одговорно (задужено) лице за интерни/екстерни мониторинг и обележавање опреме, након извршења прегледа опреме и документације( стручних налаза) која подлеже обележавању бојама везано за његову исправност, усклађеност места и начина наношења визуелне ознаке у боји.

У сваком кварталу за опрему која одговара захтевима безбедности и здравља на раду се додељује посебна боја за обележавање у складу са Табелом 3 и постављају се ознаке. У случају да не задовољава захтеве поставља се ознака за обележавање неисправног средства за рад и опреме/ ЛЗО (Табела 4).

Табела 3 – Боје за обележавање

| Квартал | Боја |
| --- | --- |
| Први (јануар, фебруар, март) | Бела (WHITE) |
| Други (април, мај, јун) | Жута (YELLOW) |
| Трећи (јул, август, септембар) | Плава (BLUE) |
| Четврти (октобар, новембар, децембар) | Наранџаста (ORANGE) |

Замена ознака у боји на опреми (осим скела, радних платформи и средства за заштиту од пада приликом рада на висини) врши се сваког квартала, у року од 15 календарских дана пре завршетка текућег квартала, да би на почетку месеца следећег квартала сва опрема за обележавање имала одговарајућу ознаку у боји.

За скеле/ платформе/мердевине постављају се одговарајуће ознаке за обележавање скела/платформи/мердевина. Боје ознака се додељују у складу са Табелом 4.

Табела 4 – Ознаке за обележавање скела/платформи/лестви

| Статус | Боја |
| --- | --- |
| Одговара захтевима, безбедно за употребу | Зелена (GREEN) |
| Не одговара захтевима, забрањена употреба/ небезбедно за рад/ у фази монтаже/ није прегледана | Црвена (RED) |

Руководиоци радова обезбеђују информисање лица који изводе радовe о актуелним информацијама везано за обележавање бојама за одговарајући квартал, у оквиру програма инструктажа на радном месту, између осталог и у оквиру одржавања циљних инструктажа пре почетка извођења радова.

  - Рад са електричним уређајима

Прикључивање преносног алата на електричну инсталацију вршити само помоћу квалитетно изолованих проводника у заједничком плашту или радионичким гајтаном чији је пресек проводника најмање 1,5 mm2.

У зонама опасности искључиво користити уређаје у Ех изведби.

Приликом извођење радова потребно је дефинисати потребу за привременом електричном инсталацијом на градилишту и локацију ормана привременог прикључка. Извођачу ће бити достављено Упутство пре почетка извођeња радова (након потписаног уговора о поверљивости) и Захтев за прикључење привремене електричне инсталације, које је Извођач у обавези да достави Руководиоцу пројекта пре почетка извођeња радова.

Уз Захтев за прикључење доставља се:

- Локација ормана привременог прикључка уцртана на катастарској подлози или плот плану ХИПП, диспозиција и начин размештаја инсталације на градилишту;

- Попис  потрошача који се прикључују са техничким карактеристикама и називним снагама и дефинисаном једновремености потрошача.

Након прикључења на основу наведеног правилника потребно је доставити валидан Стручни налаз о исправности привременох инсталација од стране овлашћеног правног лица.

  - Активности у високонапонским постројењима и рад у близини водова

Обавеза извођача радова током реализација активности на високонапонским постројењима  и рад у близини водова су:

- Изоловање  и закључавање извора опасне енергије;

- Довести опрему у безнапонско стање;

- Поставити  заштитне преграде;

- Обезбедити  електроизолациону опрему за рад у близини и под напоном.

Обавезно је достављање стручних налаза о исправности електроизолационе опреме.

  - Подизање и премештање терета

Сва лица која обављају активности подизања и премештања терета морају бити здравствено способна за рад и имати одговарајуће уверење медицине рада у складу са процењеним ризицима и посебним здравственим условима дефинисаним у Упуту за претходни или периодични лекарски преглед.

Сва опрема која подлеже периодичним испитивањима у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине мора имати одговарајуће сертификате о безбедности опреме за употребу.

Руководилац радова мора бити присутан на месту обављања активности подизања и премештања терета.

Основне мере безбедности које треба размотрити приликом подизања и премештања терета су:

- Израдити план и шему подизања терета

- Опрема за подизање и качење терета мора да буде у исправном стању и атестирана и одговарајућа за оптерећење које треба да поднесе

- Забрањено је пролажење и задржавање испод висећег терета

- Обезбедити адекватну координацију активности када терет симултано подижу две или више дизалица

- Извршити алкотест аутодизаличара

- Користити исправну ужад за манипулацију теретом

- Обезбедити присуство сигналисте

- Дизаличар, сигналиста и  везач терета морају бити оспсобљени од стране екстерне овлашћене Установе и морају поседовати сертификат не старији од 12 месеци

- Гуртне, сајле и друга опрема која се користи за подизање и везивање терета мора имати  читљиве фабричке ознаке са подацима о носивости идр.

- Забранено је коришћење  гуртне, сајле и друга опрема која се користи за подизање и везивање терета  без фабричких ознака и одговарајућих налепница

- Руковалац дизалице мора испуњавати следеће услове:

- да је здравствено способан за рад са дизалицом

- да је обучен за управљање дизалицом уз одговарајући  важећи сертификат

- да је оспособљен за безбедан рад са дизалицом

- Обавеза извођача и Лица за HSЕ је да се израде и потпишу документа интерни преглед опреме за подизање и премештање терета,…)

  - План за хитно медицинско реаговање

Пре почетка извођења радова, извођач је у обавези да изради План за хитно медицинско реаговање за сваки појединачан објекат/локацију где изводи радове (у даљем тексту ПХМР) на обрасцу наручиоца услуге. ПХМР мора бити одобрен од стране HSE лица ХИПП и мора бити потписан.

Запослени извођача који су на радним местима са повећаним ризиком морају имати положену напредну обуку из пружања прве помоћи. Односно морају имати најмање 10% запослених у свакој радној смени на објекту оспособљене за пружање прве помоћи, што се потврђује Уверењем. На месту извођења радова морају се обезбедити средства за пружање прве помоћи одговарајуће количине,  у зависности од броја ангажованих лица.

У камповима Извођача у ХИПП, морају бити истакнути бројеви телефона ватрогасне јединице.

- Обавезе Извођача у области заштите животне средине, основни захтеви које је потребно испунити током свих фаза извођења сваког Пројекта и/или сваке друге активности/извођења радова у ХИПП у циљу спречавања негативног утицаја на животну средину

  - Општи део

Пре почетка извођења сваког Пројекта у ХИПП потребно је да Pуководилац инвестиционог пројекта, у сарадњи са члановима Пројектне групе инвестиционог пројекта, односно са Одлуком одређеним одговорним лицем у Пројектној групи за ЗЖС и одговорним лицем за ЗЖС Друштва буду упознати и примењују:

- Током планирања, али и свих фаза реализације пројеката, потребно је вршити сталну идентификацију и дефинисање обавеза из области заштите животне средине како би на време били дефинисани основни захтеви који се односе на заштиту животне средине у циљу обезбеђења најбољих инжењерских решења за све планиране пројекте који имају или могу имати негативан утицај на животну средину. Размотрене обавеза из области заштите животне средине требају да буду имплементиране у пројектним решењима пре него што се отпочне са реализацијом пројекта («решавање проблема на извору») уместо дефинисања корективних мера након реализације пројекта („end of pipe“);

- Ако је израђена и Студију о процени утицаја пројекта на животну средину, документ којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицај пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи.

Пре почетка извођења сваке активности/извођења радова у ХИПП потребно је да Надзор послова из ХИПП, у координацији са Лицима за НЅЕ / СЗЖС из ХИПП на уводном састанку са Извођачем радова и његовим НЅЕ Лицем изврши идентификацију и дефинисање свих захтева који у ХИПП морају да се поштују, као и обавеза које Извођач радова има при извођењу активности/извођења радова, а чије заједничко непоштовање може имати негативан утицај на стање животне средине у ХИПП и могуће консеквенце по Извођача радова, све у циљу превентивног препознавања, разматрања и решавања проблема одмах на извору/пре извођења радова, уместо каснијег дефинисања корективних мера након извршених активности и решавања проблема када је већ настао.

- Извођач радова и његово НЅЕ Лице неопходно је да за време извођења Пројекта / радова по потреби буду у контакту и координацији са својим Надзором послова и Лицима за НЅЕ/СЗЖС ХИПП у вези са свим недоумицама у области поштовања обавеза и захтева проистеклим из области заштите животне средине.

Извођење свих Пројекта и обављање било које активности / посла у БП ХИПП мора бити у потпуној сагласности и складу са важећом интегрисаном IPPC дозволом БП ХИПП !!!

  - Управљање отпадом

Управљање отпадом/опасним отпадом у ХИПП врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, а спровођење прописаних мера за поступање са отпадом/опасним отпадом, у оквиру разврставања одмах на месту настанка, његовог сакупљања и транспорта на место привременог складиштења у ХИПП, укључујући и надзор над тим активностима од стране HSE Лица Извођача мора бити у потпуном складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) и подзаконском регулативом РС наведеног Закона, као и складу са обавезама БП ХИПП прописаним Интегрисаном (IPPC) дозволом БП ХИПП и свим НМД Друштва, пре свега НМД Стандардом Управљање отпадом (који је доступан свим запосленима).

Приликом издавања сваке Дозволе за рад (ДЗР), обавеза Домаћина места радова, Надзора радова, Вође Пројекта и Лица за НЅЕ је да упознају Извођача радова о његовој обавези да разврстава опасан отпад од неопасног отпада / секундарних сировина одмах по њиховом генерисању (ова обавеза се наводи у превентивним мерама у ДЗР), као и о томе да је генерисање и разбацивање било каквог комуналног отпада на локацији радова на постројењу строго забрањено и кажњиво, а нарочито је забрањено и кажњиво мешање неопасног отпада / секундарних сировина са комуналним и/или опасним отпадом.

    - Контрола поступања са опасним / неопасним отпадом / секундарним сировинама у  току извођења радова

За време извођења радова Извођача обавезна је редовна контрола Извођача и опсервирање стање на терену од стране Домаћина локације, лица за технички надзор, Руководиоца Пројекта и Лица за НЅЕ. Извођач радова контролише се у циљу поштовања обавезе разврставања опасног и неопасног отпада / секундарних сировина одмах по генерисању, поштовања обавезе да се комунални отпад не сме генерисати на локацијима постројења / опреме у ХИПП и поштовања локације одлагања предметног отпада на за то одређена места у ХИПП. Извођач радова обезбеђује транспорт на места за одлагање неопасног отпада / секундарних сировина у ХИПП. Пре генерисања опасног отпада поступање са истим одређује се у координацији са Надзором радова / Домаћином постројења / Лицима за НЅЕ / СЗЖС.

Уколико се Извођачи радова не придржавају обавеза из корака 1-2, ДЗР неће бити затворена, неће бити омогућено отварање  нове  дозволе,  као и  Записник о извршеном послу неће бити потписан од стране  Наручиоца. На поштовање правилног поступања са отпадом у ХИПП сваки Извођач се обавезује потписивањем НЅЕ Споразума. Свако непоштовање обавеза дефинисаних овим документом констатовати приликом контроле, опомињати их и као крајњу меру покретати санкционисање у складу са СД „ Управљање Извођачима“ путем опсервација у НЅЕnet.

Сваки опасан / неопасан отпад / секундарне сировине или комунални отпад који је евентуално настао током посла, а није уклоњен са локације од стране Извођача радова по његовом завршетку, потписивањем Записника о завршетку посла прелази у одговорност домаћина постројења и постаје предмет опсервација и НЅЕ / MWA посета у НЅЕ-нету.

Надзор над правилним разврставањем и привременим складиштењем отпада на месту рада, радилишту врши Лице за HSE извођача, надзрони орган ХИПП на тим радовима, лица за HSE БП ХИПП. У сарадњи са одговорним лицима СЗЖС надзорни орган БП ХИПП свако непрописно одлагање, привременим складиштењем отпада ван прописаних норми и Стадарда записником констатују, и на основу њега траже санкционисање према компанијским процедурама и датим уговорима са изабраним извођачем радова (Споразум за БЗР, ЗЖС и ЗОП).

Свако неодговорно поступање са отпадом одговорно лице из Сектор за HSE опсервираће према Стандарду друштва и даваће рокове за њихово отклањање одговорним лицима на постројењу, објекту и градилишту где је уочио неправилност.

    - Обавезе Извођача радова при поступању са опасним / неопасним отпадом /  секундарним сировинама у ХИПП у току извођења радова

Пре почетка извођења сваког Пројекта и/или сваке друге активности/извођења радова у ХИПП потребно је да Извођач радова и његово НЅЕ Лице буду упознати са следећим захтевима и правилима у ХИПП, као и са својим обавезама:

- Извођач је у обавези да место радова по завршетку посла преда Домаћину у стању у каквом је било пре извођења радова, свака локација извођења радова у ХИПП по извршеном послу свакодневно, а нарочито на крају посла, мора бити остављена у стању у коме се налазила пре почетка извођења радних активности;

- Избегавати или минимизирати генерисање отпада/опасног отпада током, колико год је то могуће;

- Пре генерисања опасног отпада поступање са истим одређује се у координацији са својим Надзором радова / Домаћином постројења / Лицима за НЅЕ / СЗЖС;

- Разврстани отпад на радилишту/кампу се строго одлаже на места одређена у координацији са својим Надзором радова / Домаћином постројења / Лицима за НЅЕ / СЗЖС приликом одређивања зоне радилишта тј. локације рада и деловања радне групе, извођача;

- Сваки генерисани отпад на месту извођења радова и/или кампу Извођача мора бити правилно разврстан и сложен по типу. Забрањено је мешање отпада, а најстроже је забрањено мешање опасног и неопасног отпада и такви поступци ће се најстроже санкционисати) и његово неодговорно, насумично гомилање/одлагање;

- Извођач радова у обавези је да разврстава опасан отпад од неопасног отпада / секундарних сировина одмах по њиховом генерисању, на месту извођења радова;

- Извођач радова у обавези је да разврстава неопаснан отпад од секундарних сировина одмах по њиховом генерисању, на месту извођења радова;

- Генерисање и разбацивање било каквог комуналног отпада на локацији радова на постројењу строго забрањено и кажњиво;

- Сви Извођачи радова требају да обезбеде најлон џакове, које ће служити за дневно одлагање евентуално генерисаног комуналног отпада на месту извођења радова на територији БП ХИПП;

- По завршетку дневних активности, џакове су дужни су да однeсу у најближи контејнер за комунални отпад ХИПП;

- У кампу Извођача сви Извођачи радова требају такође да обезбеде пластичне џакове, који ће служити за дневно одлагање комуналног отпада из свог кампа. По завршетку дневних активности, кесе из 2 контејнера од 120 l са комуналним отпадом из свог кампа, дужни су да однесу у најближе контејнере за комунални отпад у ХИПП;

- Привремено складиштење разврстаног отпада врши се на одређена места у кругу ХИПП, уз за ту намену попуњени „Интерни докумет о разврставању отпада“ лице за HSE извођача и надзорни орган доставља одговорним лицима СЗЖС који га прегледа, заводи и потписује и одређује, уписује локацију где се разврстан отпад одлаже. Неопасан отпад – секундарне сировине у Блоку 16 са десне стране Авеније А, камена вуна у пластичним џаковима на истој локацији, а опасан отпад у координацији са Лицима за НЅЕ / СЗЖС у бокс за привремено складиштење.;

- Сав опасан отпад који је настао услед коришћења било које врсте опреме или потрошних средстава које је у ХИПП донео Извођач, (нпр. гориво, oтпадна уља и акумулатори од одржавања опреме извођача…), Извођач је дужан да изнесе из ХИПП, путем Дозволе за уношење/изношење МТС трећих лица и збрине на законом прихватљив начин о свом трошку;

- Сав амбалажни опасан отпад који је настао услед коришћења било које врсте опреме или потрошних средстава које је у ХИПП донео Извођач, (нпр. фарба или хемикалија се „уграђују“ а контаминирана или чиста амбалажа...), Извођач је дужан да изнесе из ХИПП, путем Дозволе за уношење/изношење МТС трећих лица и збрине на законом прихватљив начин о свом трошку;

- Земљиште из ископа контаминирано опасним материјама се третира као опасан отпад и са њим се поступа у складу законима и прописима РС којима се регулише управљање отпадом.

  - Мере за заштиту отпадних вода

- Управљање отпадним водама мора бити у складу са Законом о водама („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - др. закон) и свим подзаконским актима наведених Закона, на законом тражен начин и на потребном технолошки прихватљивом нивоу пре него што се отпадна вода помеша са осталим технолошким отпадним водама БП ХИПП, као и складу са обавезама БП ХИПП прописаним Интегрисаном дозволом (IPPC дозволом) БП ХИПП, Решењем о водној дозволи БП ХИПП и свим НМД Друштва;

- Минимизирати употребу свеже воде и испуштање отпадне воде у животну средину увођењем тзв. сувих процесних технологија, односно оптимизацијом потрошње и процеса рециркулације отпадних вода;

- Користити воду најнижег прихватљивог квалитета где је то могуће;

- Свако неодговорно поступање Извођача који би довело до мешања са и/или нарушавања квалитета отпадних атмосферских и технолошких вода (дефинисано је интерним Протоколом БП ХИПП), одговорно лице из Сектора за HSE опсервираће према НМД Друштва и даваће рокове за њихово отклањање одговорним лицима на постројењу, објекту и градилишту где је уочио неправилност;

  - Мере за правилно управљање / руковање хемикалијама

- Хемикалије које Извођач планира да користи у БП ХИПП морају да буду биоразградљиве и компатибилне са процесним третманом обраде отпадних вода, а поступање у складу са законском регулативом РС, Законом о хемикалијама („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015), који се заснива на начелу предострожности и начелу да произвођач, увозник или даљи корисник производи, ставља у промет и користи хемикалије тако да нема непожељних ефеката по здравље људи и животну средину, Законом о водама („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), као и свим подзаконским актима наведених Закона. Квалитет отпадних вода мора бити на потребном технолошки прихватљивом нивоу пре него што се отпадна вода помеша са осталим технолошким отпадним водама БП ХИПП, као и складу са обавезама БП ХИПП прописаним Интегрисаном дозволом (IPPC дозволом) БП ХИПП, Решењем о водној дозволи БП ХИПП и свим НМД Друштва;

- Најважнији циљеви током извођења радова који укључују коришћење опасних материја односно хемикалија треба да буде заштита људи и животне средине, кроз превенцију и контролу безбедног складиштења и руковања, као и забрану неконтролисаног испуштања (изливања и цурења), опасних материја и адекватно поступање при евентуалним акцидентним изливањима.

- Извођач Надзору радова у ХИПП мора да доставити списак хемикалија које ће се користити у раду, а Надзор списак са потребном документацијом доставља Саветнику за хемикалије ХИПП који дозвољава њихову употребу:

Дефинисати за сваку појединачну хемикалију:

- Ознаку хемикалије

- Врсту хемикалије

- Потребну количину

- ТДС листу (технички лист)

- SDS листу (безбедносни лист), не старију од две године од пријема хемикалије. на енглеском и српском језику која је усклађена са CLP / GHS класификацијом

Све хемикалије морају бити сагласне са регулативом (ЕC) No1907/2006 (REACH) No1272/2008, No 45/1999: 548/1968

  - Мере за заштиту земљишта и подземних вода

- Током извођења радова забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја директно на земљиште и посредно у подземне воде;

- Уколико је за реализацију радова потребно вршити ископавање земље, пре отпочињања било каквог ископа обезбедити Извештај о ,,0“ стању земљишта. За израду овог Извештаја потребно је извршити узорковање земљишта (у зони пројекта) и лабораторијско испитивање физичких, хемијских и микробиолошких параметара у земљишту по најновијој подзаконској регулативи, у складу са Законом о заштити земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015), у циљу откривања свих евентуално контаминираних локација. Сходно томе, приликом пријаве на тендер неопходно је да Извођач достави доказ (Изјаву) да ће путем Уговора о техничкој сарадњи ангажовати овлашћене лабораторије у РС за:

- Испитивање квалитета земљишта, овлашћена правна лица (у складу са Правилником о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 58/2019)), која врше мониторинг земљишта морају да поседују Решење за мониторинг земљишта издато од стране надлежног Министарства РС за ЗЖС и акт о акредитацији издат од стране Акредитационог тела Србије у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 са одговарајућим обимом акредитације за узорковање земљишта и лабораторијско испитивање физичких, хемијских и микробиолошких параметара у земљишту;

- За испитивање отпада/земље из ископа (За ангажовану лабораторију као овлашћено правно лице – доказ се састоји од важећег овлашћења (Дозвола/ Решење) за испитивање отпада издато од стране надлежног Министарства РС у области заштите животне средине, важећи Сертификат о акредитацији и Обим акредитације издат од стране АТС-а за испитивање отпада према Правилнику о категоријама, испитивање и класификације отпада ("Сл. гласник РС" број 56/2010 и 93/2019);

- Као доказ за ангажовање овлашћеног оператера у РС за сакупљање и транспорт отпада (Доказ представља Дозвола за сакупљање, транспорт и третман опасног и или неопасног отпада на територији РС, издата од стране надлежног Министарства РС у области заштите животне средине.

Испитивање квалитета земљишта врши се пре ископавања, само ако се та земља не враћа у ископ, због раздвајања неконтаминиране од контаминиране земље након ископавања. Поступање са ископаном земљом (која тек тада подлеже Закону о управљању отпадом), зависи од добијене карактеризације отпада коју доставља ангажована Овлашћена лабораторија у РС.

  - Мере за превенцију од повишеног нивоа буке

- При планирању радова неопходан је избор опреме са што је могуће нижим нивоом вибрације и снаге звука;

- Инсталација акустичних кућишта за опрему која производи буку;

- Инсталација акустичних баријера у близини извора;

- Ограничавање сати рада за одређену опрему или операције;

- Извори буке треба да буду дислоцирани на што је могуће мање осетљива места, односно изван зоне радова и зоне утицаја БП ХИПП на насељене области колико год је то могуће;

- Искористити све природне топографске одлике терена које би могле да се користе као тампон зона за буку.

  - Мере за превенцију загађења ваздуха у смислу појаве непријатних мириса

Током извођења радова Извођач радова код кога се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатног мириса, дужан је да примењује мере које ће довести до редукције мириса, све у складу са Законом о заштити ваздуха “Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 10/2013.

Датум:

Департман за HSЕ и ЗОП: