## BID FORM
Образац понуде
Испитивање једносмерног развода у трафостаницама, испитивање капацитивности стационарних аку- батерија и провера ( контрола ) аутоматски регулисаних пуњача у ФСК Елемир
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  | Попуњава понуђач
БРОЈ ПОНУДЕ |  |  |  | Попуњава понуђач
ДАТУМ ПОНУДЕ |  |  |  | Попуњава понуђач
Р.бр. | Опис услуге | Јединица мере | Kоличина | Jeдинична цена без ПДВ-а (у РСД) | Укупна цена без ПДВ-а (у РСД)
1 | • Трансформаторска станица 1 “ Разводна ” 20/ 0,4 KV 2 x 1600 KVA Проверити исправност напојних каблова једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења до командних кола прекидача ћелија и разводних ормара нужног осветљења објеката у ФСК. Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија уз достављање извештаја, мерење напона пуњења, струје пуњења,напон пражњења, струја пражњења аку батерија,провера густине електролита | ком | 1
2 | • Трансформаторска станица 2 “ Технолошки процеси ” 20/ 0,4 KV 8x 1600 KVA и 20/6 KV 2x 1600 KVA Испитивање исправљача , по потреби замена неисправних елемената у ормарима исправљача,провера свих елемената исправљача, подешења струје пуњења, напона пуњења,подешење заштита,провера ожичења Проверити исправност напојних каблова једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења до командних кола прекидача ћелија и разводних ормара нужног осветљења објеката у ФСК. Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија уз достављање извештаја, мерење напона пуњења, струје пуњења,напон пражњења, струја пражњења аку батерија,провера густине електролита | ком | 1
3 | • Трансформаторска станица 3 “ Енергетика ” 20/0,4 KV 3x 1600 KVA и 20/6 KV 3x 1600 KVA Проверити исправност напојних каблова једносмерног развода 220 VDC од акумулаторског постројења до командних кола прекидача ћелија и разводних ормара нужног осветљења објеката у ФСК. Испитивање капацитивности стационарних акумулаторских батерија уз достављање извештаја, мерење напона пуњења, струје пуњења,напон пражњења, струја пражњења аку батерија,провера густине електролита | ком | 1
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (у РСД): |  |  |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ (у РСД): |  |  |  | 0
Напомена: Наведене количине су максималне необавезујуће, фактурисање ће се извршити по стварно изведеном обиму
Извођач/Подизвођач: |  |  |  | Попуњава понуђач
Услови плаћања (захтевани услови су 60 дана од дана пријема рачуна испостављеног на основу квантитативног и квалитативног пријема Робе/потписивања Записника о извршеној услузи) |  |  |  | Попуњава понуђач
Рок реализације услуга (у календарским данима): |  |  |  | Попуњава понуђач
Гарантни рок за извршене услуге: |  |  |  | Попуњава понуђач
Performance Bond у износу од 10% од укупне уговорене вредности: |  |  |  | Попуњава понуђач
Сагласни смо са нацртима Уговорних докумената који су саставни део тендерске документације (ДА/ НЕ): Уколико је одговор НЕ, обавезно доставити ревидиран драфт Уговора са обележеним изменама. |  |  |  | Попуњава понуђач
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (у календарским данима): *Минимум 120 календарских дана од крајњег рока за доставу понуда |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме одговорног лица (потписник Уговора): |  |  |  | Попуњава понуђач
Име и презиме контакт особе: |  |  |  | Попуњава понуђач
Број телефона: |  |  |  | Попуњава понуђач
E-mail адреса: |  |  |  | Попуњава понуђач
ПИБ: |  |  |  | Попуњава понуђач
Матични број: |  |  |  | Попуњава понуђач
a) Овим путем потврђујемо да смо у потпуности сагледали обим посла и да је све захтевано тендерском документацијом садржано у укупној цени.
- ДА
- НЕ (уколико НЕ, напишите образложење)
Потпис:
Датум:
Печат понуђача:
yes
no *write down explanation →